武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

招标项目名称: 1-15栋学生宿舍闸机及人脸识别系统升级改造项目

编      号: G2026-14

武汉工商学院招投标办公室

二○二六年七月

第一部分   招（议）标邀请

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的1-15栋学生宿舍闸机及人脸识别系统升级改造项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：1-15栋学生宿舍闸机及人脸识别系统升级改造项目

2026年7月9日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   300元 （该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032  户名：杜老师

（请备注清楚单位名称及所投项目名称）

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  壹万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户  名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

二、投标截止时间：

投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

工期：以招标方要求时间为准。

开标时间及地点：另行通知。

招标单位：武汉工商学院

执行单位：武汉工商学院招投标办公室

地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771

技术部分：徐部长  15327193772

第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容：

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。

5、中标单位需提供原厂针对本次项目的授权书及售后服务承诺函。

6、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分  技术要求

1.项目概况

我校现有1-15栋学生宿舍人脸识别门禁闸机系统现有识别人脸设备老化卡顿、识别率低、故障频发，且第三方系统数据封闭形成数据孤岛，无法对接校内宿管、学工及校级数据中心。为规避系统停运风险、完善智慧校园建设、强化宿舍安防管理，拟对全校宿舍人脸终端及控制系统整体升级改造，采购122套全新人脸识别一体机及配套控制模块、辅材、安装调试服务，要求在8月25日之前完成全部施工、联调、验收交付。

2.采购设备：海康人脸一体机122套，含主机、安装支架、门禁控制模块、全套安装辅材。

3.服务内容：旧人脸终端拆除、设备运输、现场安装布线、单机调试、多系统接口开发、跨系统联调、管理人员操作培训、售后维保.

4.实施要求暑期错峰分楼栋施工，避开休息时段，减少对学生通行干扰。

5.商务及管理需求

5.1设备硬性技术参数（人脸一体机）

5.1.1识别能力：高清人脸识别，支持活体检测，杜绝照片、视频代刷，识别响应快、识别成功率高；

5.1.2感应抓拍：搭载红外感应模块，人员通行实时抓拍留存图像；

5.1.3本地存储：设备本地可存储人脸、通行、告警日志，支持长期本地数据留存；

5.1.4报警功能：具备声光告警，可识别尾随、多人共用人脸、非授权时段通行等异常行为；

5.1.5标准化接口：通用标准化硬件通讯接口，支持二次开发，可无缝对接校内现有管理平台；

5.2.软件部分

门禁设备统一接入到我校海康安防大平台，购买相应的设备上线授权，并按平台内宿管信息配置人脸下发权限。